# Memoria Descriptiva – Instalación de Alambrado Olímpico en Planta de Compostaje

## Objeto del trabajo

La presente memoria tiene por objeto describir las tareas de provisión y colocación de un alambrado olímpico en el perímetro de la Planta de Compostaje de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, con el fin de garantizar la seguridad del predio, delimitar áreas de trabajo y cumplir con los estándares de infraestructura requeridos.

## Ubicación de la obra

* **Sector:** Planta de Compostaje, predio CMCBA.
* **Extensión total:** 220 metros lineales de cerramiento.

## Alcance de los trabajos

* Instalación completa de alambrado olímpico de 2,20 m de altura en el tramo faltante.
* Colocación de 30 postes de cemento de 2,20 m de altura.
* Ejecución de bases de hormigón para cada poste.
* Colocación de 240 metros de alambre de púas de tres hilos en la parte superior del cerramiento.
* Instalación de 8 puntales esquineros y 4 postes esquineros para refuerzo estructural.
* En el sector donde ya existen 160 metros lineales con postes instalados, se completará únicamente la colocación del alambre.
* Provisión de insumos complementarios: alambre galvanizado, ganchos de fijación, tensores, planchuelas, torniquetes y demás elementos necesarios para la correcta ejecución.

## Requisitos técnicos y operativos

* **Visita técnica obligatoria:** Los oferentes deberán coordinar una visita al sitio de obra con el Departamento de Mantenimiento, previa a la presentación de la oferta. **La visita tendrá carácter excluyente y su constancia será requisito indispensable para la admisibilidad de la propuesta.**
* Ajuste de propuestas técnicas y económicas en función de lo relevado en obra.
* Hormigonado de bases con mezcla adecuada para garantizar estabilidad y durabilidad.
* Tensado uniforme del alambre olímpico y de púas, asegurando resistencia mecánica.

**Contacto para coordinación de visita:**

Departamento de Mantenimiento  
Responsable: Ricardo Prieto – Jefe de Departamento  
Teléfono: +54 9 11 5710-4625 (06 a 14hs. Lunes a Viernes)  
Correo electrónico: rprieto@mercadocentral.gob.ar

## Plazo de ejecución

El plazo máximo de ejecución de la obra será de **15 días corridos** a partir de la recepción de orden de compra. El incumplimiento de este plazo será causal de aplicación de las penalidades previstas en el pliego de condiciones.