**MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR**

La presente memoria descriptiva, tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas, que regirán para la obra de reparación de solados en una superficie total de aproximadamente 48 m2., localizada en el 4º Piso núcleo 4 del Edificio Centro Administrativo. Las áreas específicas a intervenir incluyen el hall de entrada y el acceso a los sanitarios, de acuerdo al siguiente detalle:

1. **Material a utilizar**: Piso vinílico en baldosas de 0.30m x 0.30m, espesor de 2 a 3 mm alto tránsito.

**Color**: a determinar.

1. **Trabajos a realizar**:
2. Retiro del solado existente que se encuentre deteriorado.
3. Limpieza del pegamento adherido en la carpeta.
4. Nivelación de la superficie con masa autonivelante adecuada.
5. Colocación de nuevos solados provisto por la contratista, previamente aprobados por la Corporación.
6. Colocación de zócalos.
7. Limpieza de obra.
8. **Modalidad de contratación**: Sistema “llave en mano”.
9. **Garantía de los trabajos**: Veinticuatro (24) meses.
10. **Consideraciones de Seguridad**: Se realizarán todas las actividades cumpliendo con las normativas de seguridad pertinentes, para garantizar la protección del personal y de las instalaciones.