**CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL**

#### DE BUENOS AIRES

**OBRA**

**REMODELACIÓN DE SANITARIO CUARTEL DE BOMBERO**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**



## MEMORIA DESCRIPTIVA

En pedido de la Jefa de Cuartel de Bomberos de La Matanza, se procede a la puesta en valor de uno de sus sanitarios. Dicho sanitario presenta problemas en el uso del agua caliente y con el desagüe cloacal. Este último termina generando inconvenientes de inundación dentro del baño. La ventana existente tampoco funciona de modo que imposibilita la renovación del aire.

Por todo lo antes mencionado es que se lleva adelante su puesta en valor con las siguientes tareas.

* Acondicionamiento de instalación de agua fría y agua caliente a conexión preexistente
* Desarrollo de instalación de cañería cloacal a conexión de cámara existente. Marca Awaduct
* Demolición de mampostería y revestimiento existente
* Instalaciones: Inodoro – Bidet – Vanitory (Mueble + Bacha)
* Colocación de griferías nuevas en sector ducha y bacha. Marca FV
* Modificación de iluminación existente
* Aberturas, vanos: Puerta y ventana nueva
* Colocación de revestimiento nuevo
* Pintura en paredes, a partir de 1,20 m de altura, y cielorraso en Látex antihongo
* Modificación en altura y ancho del murete existente en la ducha
* Colocación de cerradura en la puerta de acceso al baño
* Colocación de perchero nuevo
* Colocación de porta papel higiénico nuevo
* Colocación de percha para toallero de ducha
* Colocación de barral en ducha
* Colocación de percha para toallero de mano
* Colocación de terminación de solía en acero inoxidable
* Colocación de guarda de terminación de revestimiento en acero inoxidable